| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Bauliche Anlagen – Allgemein | Dok-Nr.: | GBU-P-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Bauliche Anlagen |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Nutzung der baulichen Anlagen auf dem Betriebsgelände |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 2.1, Arbeitsstättenverordnung, Broschüre: Sicher Arbeiten |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Quetschen, Scheren - ▪ kraftbetätigte Tore mit Kontaktleisten, Lichtleisten oder Totmannschaltung ausstatten - ▪ gegen unbefugtes Einschalten sichern - ▪ nicht unter angehobenen Lasten arbeiten | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Stoßen, Getroffen werden, Hängenbleiben - ▪ Türe und Tore gegen unbeabsichtigtes Aufschlagen und Ausheben bzw. Herabfallen sichern - ▪ Durchgänge und Durchfahrten in ausreichender Größe herstellen - ▪ Schiebetore gegen Abdrücken von der Wand sichern - ▪ Pendeltüren durchsichtig oder mit Fenster herstellen - ▪ niedrige Durchgänge gelb-schwarz kennzeichnen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Sturz, Rutschen, Stolpern - ▪ Stolperstellen beseitigen - ▪ Fußböden rutschhemmend ausführen - ▪ Schwellen gelb-schwarz kennzeichnen - ▪ Verkehrswege und Arbeitsplätze ausreichend beleuchten - ▪ Treppen gehsicher gestalten - ▪ Treppen mit mehr als 4 Stufen mit Handlauf ausstatten | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Angefahren, überrollt werden - ▪ Verkehrswege von Arbeitsplätzen abgrenzen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz (Absturzkante > 0,20m < 1,00m) - ▪ bei Gefahr des Versinkens Absturzsicherung anbringen - ▪ Absturzkante gelb-schwarz kennzeichnen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz (Absturzkante ≥ 1,00m) - ▪ Absturzkante mit Geländer sichern - wenn nicht möglich - ▪ Auffangvorrichtung (z. B. Netze) anbringen - wenn nicht möglich - ▪ PSA gegen Absturz verwenden und Mitarbeiter zum Gebrauch - unterweisen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz an Leitern und Treppen - ▪ regelmäßig zu begehende Arbeitsplätze mit geeigneten Treppen ausstatten - ▪ senkrechte Leitern min. 15 cm von der Wand anbringen - ▪ angelegte Leitern gegen Abrutschen sichern (Anstellwinkel, Leitergurt, Aufsetz-, Einhänge- oder Einhakvorrichtung) - ▪ angelegte Leitern 1 m überstehen lassen oder andere Haltemöglichkeit anbringen - ▪ Leiter und Tritte regelmäßig prüfen - ▪ Treppen gehsicher gestalten - ▪ Treppen mit mehr als 4 Stufen mit Handlauf ausstatten | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Elektrische Gefährdungen - ▪ Fehlerstromschutzschalter 30 mA für Steckdosenstromkreise herstellen und monatlich und nach jeden Gewittern testen - ▪ elektrische Anlage min. alle 4 Jahre prüfen - ▪ beschädigte elektrische Installationen instand setzen - ▪ elektrische Anlagen gegen Staub und Feuchtigkeit schützen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Brandgefahr - ▪ Flucht-, Rettungswege ordnungsgemäß ausführen und freihalten - ▪ Lagerräume mit leicht entflammbaren Stoffe (z. B. Treibstofflager) mit feuerhemmenden Türen ausstatten - ▪ Brandmeldeeinrichtungen in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung installieren - ▪ Feuerlöscher in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung bereitstellen |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Raumklima - ▪ Temperatur bedarfsgerecht regeln (heizen, kühlen, lüften,. klimatisieren) - ▪ Zugluft vermeiden |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Beleuchtung - ▪ für ausreichende Beleuchtung sorgen - ▪ Beleuchtung regelmäßig warten und reinigen |  | (2) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen