|  | Firma: |  | Instrukcja obsługi | Data: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar roboczy: Stajnia |  | Czynność: Praca w stajni | Podpis: |  |  |
|  | NAZWA |  |  |  |  |  |
|  | Praca w stajni |  |  |  |  |  |
|  | ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Niebezpieczeństwo poślizgu z powodu wilgotnych i gładkich podłóg - Kopane lub pchane przez krowy - Zagrożenie ze strony instalacji elektrycznych. - Zagrożenia związane z kurzem, gazami gnojowicą i alergenami sierści zwierząt - Ryzyko chorób odzwierzęcych |  |  |  |  |
|  | ŚRODKI OCHRONNE I ZASADY POSTĘPOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stosować antypoślizgowe wykładziny podłogowe i utrzymywać je w czystości. - Nosić buty ochronne (S3/S5). - Przy obchodzeniu się z bydłem należy używać wyłącznie osób przeszkolonych i poinstruowanych. - Konserwacja urządzeń mocujących, takich jak kraty lub stanowiska zabiegowego. - Zamocować bydło w urządzeniach mocujących podczas zabiegów lub badań. - Byków należy trzymać w miarę możliwości w oddzielnym byków pokładowych. - Stajnie z wolnobieżnymi bykami nie mogą być wprowadzane bez pomocy pomocników. - Stworzyć poślizg osoby jako drogę ucieczki z obszaru zwierząt. - Unikać tworzenia się kurzu i alergenów na sierść zwierząt w oborze (np. związane pasze zawierające mączkę z płynem, paszę treściwą przechowywać w silosie zewnętrznym, w miarę możliwości szczotkować krowy poza oborą). - Podczas mieszania gnojowicy należy otworzyć wszystkie stabilne bramy i okna szeroko! - Natychmiast leczyć bydło chorobami zakaźnymi (np. porostami cieląt). - W stajniach z systemami do usuwania obornika typu przesuwnego, punkty najazdu na wciągarkach i rolkach odchylających muszą być skutecznie zabezpieczone przed dostępem. - Wentylatory zawieszone poniżej 2,70 m muszą być zabezpieczone przed dostępem za pomocą kratki ochronnej. - Instalacja elektryczna powinna być regularnie kontrolowana przez specjalistę. Regularnie sprawdzać działanie wyłącznika przeciwporażeniowego (30 mA) (nacisnąć przycisk testowy). Dotyczy kompletnych obwodów gniazdowych. - Rolety i zasłony sterowane elektrycznie muszą być wyposażone w automatyczne urządzenie odcinające lub przycisk wymagającego przytrzymywania. |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁÓCENIACH |  |  |  |  |  |
|  |  | - Naprawić uszkodzone urządzenia konstrukcyjne lub zgłosić potrzebę. - Zgłaszać wszelkie bydło z zaburzeniem zachowania i usuwać je ze stada. - W przypadku awarii instalacji elektrycznej należy skontaktować się z firmą specjalistyczną. |  |  |  |  |
|  | POSTĘPOWANIE PRZY WYPADKACH - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Natychmiastowe środki, które należy podjąć na miejscu wypadku! - Zadzwonić do pogotowia ratunkowego/lekarza pogotowia ratunkowego! Osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy: ……………………………. |  |  |  |  |
|  | KONSERWACJA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić sprzęt i instalacje. - Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących okresów międzyobsługowych. |  |  |  |  |
|  | KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | - Konsekwencje zdrowotne: Urazy, choroba! |  |  | www.svlfg.de |  |