| Unternehmen |  | Gefährdungsbeurteilung Weinbau Innenwirtschaft | Dok-Nr.: | GBU-W-H004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ersteller: |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Kellerei |  |  |  |
| Tätigkeiten: | Allgemeine Arbeiten in der Kellerei |  |  |  |
| Rechtsvorschrift/ Information: | VSG 2.5, Broschüre: Weinbau |  |  |  |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Ausrutschen, Stürzen - ▪ Rutschhemmende Fußbodenbeläge herstellen - ▪ profilierte Sicherheitsschuhe/-stiefel S2 oder S4 tragen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz - ▪ Feststehende Laufstege verwenden - ▪ geeignete Leiter verwenden (z. B. verfahrbare Leiterpodeste), standsicher aufstellen und gegen Wegrutschen sichern | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Elektrische Gefährdung bei Arbeiten an Metallbehältern - ▪ Geräte mit Schutzkleinspannung < 50V verwenden - ▪ Potentialausgleich bei Tanks prüfen und entsprechend herstellen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Lärm (Flaschenabfüllung) - ▪ Gehörschutz verwenden | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Zwangshaltung - ▪ Arbeitsplatz ergonomisch gestalten - ▪ Entlastungsphasen einlegen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen - ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen |  | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? |  | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen |  | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |  |
|  | Verbrühen bei Reinigungsarbeiten - ▪ PSA verwenden |  | (3) |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) |  | Ort, Datum |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |

Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychischen Belastungen