	Unternehmen
	Gefährdungsbeurteilung

Umgang mit Akkumulatoren
	Dok-Nr.:
	GBU-W-I001

	     
	
	Ersteller:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Arbeitsplatz/-bereich:
	

	Tätigkeiten:
	

	Rechtsvorschrift/ Information:
	VSG 4.2, VSG 4.5,B 29 Gefahrgut sicher transportieren  B 30 Grünpflege im Gartenbau


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

· Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer
2) Bis wann
3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	
[image: image1]
	Brand- und Explosionsgefahr beim Transportieren durch Austritt des Elektrolyts
· Die Akkus gegen mechanische Schäden schützen
· Aufbewahrungsbox im Auto mitführen, 

· Ladungssicherung durchführen

· In der Orginalverpackung transportieren

· Akkus regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren


	(2)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	
[image: image2]
	Band- und Explosionsgefahr beim Lagern und Laden der Li-Ionen-Akkus

· Lagerung und Nachladen in feuerbeständig bzw. räumlich abgetrennten Räumen oder Bereichen
· Kühl und Trocken lagern
· Li-Akkus nicht in der Nähe brennbarer Materialien lagern (Sicherheitsabstand mind. 2,5 m)

· Nicht mit anderen Produkten zusammen lagern
· Lagerraum ausreichnd belüften

· Während des Ladevorgangs den Akku in eine feuerfeste Wanne oder Unterlage stellen
· Nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte benutzen

· Zu hohe Ladespannungen und Überladung vermeiden

· Bereitstellung geeigneter Feuerlöscher (Schaum- oder CO2 -Löscher)

	(2)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

· Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
[image: image3]
	Brand- und Explosionsgefahr: Entsorgung/Aufbewahrung zur Entsorgung

· Keine Reparatur-/Instandsetzungsarbeiten durchführen

· Lithium-Ionen- Akkus einer fachgerechten Entsorgung zuführen

· Elektroden zur Entsorgung abkleben 

· Lagerung defekter Li-Akkus in feuerbeständigen Behältern
 
	(2)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	
[image: image4]
	Austritt von ätzenden Flüssigkeiten/ Beseitigen von ausgetretenen Flüssigkeiten
· thermische oder elektrische Überlastung verhindern

· Stöße, Stürze verhindern
· Schutzbrille, laugenbeständige Handschuhe und ggf. lösemittelbeständige Schutzkleidung tragen

· Aufwischen mit trockenem, saugfähigem Textil und getrennt von anderen Abfällen als gefährlichen Abfall bei Sonderabfallsammelstellen nach nationaler Vorschrift entsorgen. 

· Dämpfe nicht einatmen.

	(1)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	
[image: image5]
	Gefahr durch hohe Ladeströme beim Nachladen/ Störungen beim Ladevorgang
· Berücksichtigung von Entladungsströmen, insbesondere bei (versehentlichen) Kurzschlüssen
· Bei Betriebsstörungen, Ladegerät sofort abschalten

· Steckverbindung ziehen; Li-Ionen-Akku abklemmen, wenn gefahrlos möglich

· Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden

	(2)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

· Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
[image: image6]
	sonstige Gefährdungen/allgemeiner Umgang
· Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten

· Umgang nur durch berechtigte sowie unterwiesene

Personen 
· Batteriepole vor Kurzschluss schützen

· Vor Spritzwasser schützen
· im Notfall persönliche Schutzausrüstung benutzen

(u.a. Gesichtsschutz, geeignete Handschuhe)


	(2)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Verantwortlicher (Name, Vorname)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


� Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen





Stand: 08/2016



[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


